{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":268,"n_cols":9,"rows_kept":268,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[267,0,267,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广西工商职业技术学院常用耗材目录表"]
["2017年度"]
["序号","材 料 名 称","型号/规格","数量","单位","单价","合计","推荐品牌","备注"]
[1,"铜芯线","BV1.5/1.5m，",10,"卷",null,null,"阳工","单股"]
[2,"铜芯线","BV2.5/2.5mm",50,"卷",null,null,"阳工","单股"]
[3,"铜芯线","BV4/4mm",50,"卷",null,null,"阳工","单股"]
[4,"铜芯线","BV6/6mm",40,"卷",null,null,"阳工","单股"]
[5,"铜芯线","BV10/10mm",10,"卷",null,null,"阳工","单股"]
[6,"铝芯线","BV2.5/2.5mm",10,"卷",null,null,"阳工","单股"]
[7,"铝芯线","BV4/4mm",10,"卷",null,null,"阳工","单股"]
[8,"铝芯线","BV6/6mm",10,"卷",null,null,"阳工","单股"]
[9,"铝芯线","BV10/10mm",10,"卷",null,null,"阳工","单股"]
[10,"电缆","BV2.5mm，2芯",10,"卷",null,null,"阳工"]
[11,"电缆","BV4mm，（3+1）芯",5,"卷",null,null,"阳工"]
[12,"花线","36股",10,"卷",null,null,"阳工"]
[13,"排水管","Ф50",20,"条",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[14,"排水管","Ф75",10,"条",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[15,"排水管","Ф110",5,"条",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[16,"排水管","Ф160",5,"条",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[17,"波纹排水管","Ф32",100,"米"]
[18,"排水管45°弯头","Ф160",10,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[19,"排水管45°弯头","Ф110",20,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[20,"排水管45°弯头","Ф75",20,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[21,"排水管45°弯头","Ф50",20,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[22,"排水管90°弯头","Ф50",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[23,"排水管90°弯头","Ф75",30,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[24,"排水管90°弯头","Ф110",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[25,"排水管90°弯头","Ф160",10,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[26,"排水管沉水弯头","Ф110",10,"套",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[27,"排水管沉水弯头","Ф50",20,"套",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[28,"排水管三通接头","Ф50/正三通",40,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[29,"排水管三通接头","Ф75/正三通",30,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[30,"排水管三通接头","Ф110/正三通",20,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[31,"排水管三通接头","Ф160/正三通",10,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[32,"排水管检查口","Ф50/90°弯",20,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[33,"排水管检查口","Ф75/90°弯",20,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[34,"排水管检查口","Ф110/90°弯",20,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[35,"排水管检查口","Ф160/90°弯",10,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[36,"排水管直通接头","160*110",10,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[37,"排水管直通接头","110*75",20,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[38,"排水管直通接头","110*50",20,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[39,"排水管直通接头","75*50",20,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[40,"排水管直通接头","160*75",10,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[41,"排水管三通接头","160*110",10,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[42,"排水管三通接头","160*75",10,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[43,"排水管三通接头","110*75",10,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[44,"排水管三通接头","110*50",10,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[45,"排水管三通接头","75*50",20,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[46,"PVC-U饮水管异形三通","40*32",30,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[47,"PVC-U饮水管异形三通","40*25",30,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[48,"PVC-U饮水管异形三通","32*25",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[49,"PVC-U饮水管异形三通","32*20",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[50,"PVC-U饮水管异形三通","25*20",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[51,"PVC-U饮水管大小头直通","40*32",20,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[52,"PVC-U饮水管大小头直通","40*25",20,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[53,"PVC-U饮水管大小头直通","32*25",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[54,"PVC-U饮水管大小头直通","32*20",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[55,"PVC-U饮水管大小头直通","25*20",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[56,"PPR饮水管异形三通","40*32",30,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[57,"PPR饮水管异形三通","40*25",30,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[58,"PPR饮水管异形三通","32*25",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[59,"PPR饮水管异形三通","32*20",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[60,"PPR饮水管异形三通","25*20",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[61,"PPR饮水管大小头直通","40*32",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[62,"PPR饮水管大小头直通","40*25",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[63,"PPR饮水管大小头直通","32*25",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[64,"PPR饮水管大小头直通","32*20",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[65,"PPR饮水管大小头直通","25*20",200,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[66,"PVC-U饮水管半圆卡",40,200,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[67,"PVC-U饮水管半圆卡",50,200,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[68,"PVC-U饮水管半圆卡",32,200,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[69,"PVC-U饮水管半圆卡",25,300,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[70,"PVC-U饮水管半圆卡",20,300,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[71,"玻纹管",50,100,"米",{"$nulls":3},"电信专用"]
[72,"玻纹管",32,200,"米"]
[73,"玻纹管",25,200,"米"]
[74,"玻纹管",20,200,"米"]
[75,"PVC-U饮水管","饮水管材1.6MPa，φ20*1.5mm",100,"条",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[76,"PVC-U饮水管","饮水管材1.6MPa，φ32*1.5mm",100,"条",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[77,"PVC-U饮水管","饮水管材1.6MPa，φ40*1.5mm",100,"条",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[78,"PVC-U饮水管90°弯头","φ20",200,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[79,"PVC-U饮水管90°弯头","φ25",200,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[80,"PVC-U饮水管90°弯头","φ32",200,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[81,"PVC-U饮水管90°弯头","φ40",200,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[82,"PVC-U饮水管三通接头","φ20",200,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[83,"PVC-U饮水管三通接头","φ25",200,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[84,"PVC-U饮水管三通接头","φ32",200,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[85,"PVC-U饮水管三通接头","φ40",200,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[86,"PVC-U饮水管球阀","φ20",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[87,"PVC-U饮水管球阀","φ25",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[88,"PVC-U饮水管球阀","φ32",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[89,"PVC-U饮水管球阀","φ40",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[90,"PVC-U饮水管直通","φ20",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[91,"PVC-U饮水管直通","φ25",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[92,"PVC-U饮水管直通","φ32",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[93,"PVC-U饮水管直通","φ40",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[94,"PVC-U饮水管内牙直通","φ20",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[95,"PVC-U饮水管内牙直通","φ25",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[96,"PVC-U饮水管内牙直通","φ32",20,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[97,"PVC-U饮水管内牙直通","φ40",20,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[98,"PVC-U饮水管内牙弯","φ20",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[99,"PVC-U饮水管内牙弯","φ25*25",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[100,"PVC-U饮水管内牙弯","φ32*25",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[101,"PVC-U饮水管内牙弯","φ25*20",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[102,"PPR冷热水管","φ20",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[103,"PPR冷热水管","φ25",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[104,"PPR冷热水管","φ32",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[105,"PPR冷热水管","φ40",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[106,"PPR冷热水管","φ50",20,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[107,"PPR冷热水管","φ63",20,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[108,"PPR冷热水管直通","φ20",100,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[109,"PPR冷热水管直通","φ25",100,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[110,"PPR冷热水管直通","φ32",100,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[111,"PPR冷热水管直通","φ40",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[112,"PPR冷热水管直通","φ50",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[113,"PPR冷热水管直通","φ63",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[114,"PPR冷热水管三通","φ20",100,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[115,"PPR冷热水管三通","φ25",100,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[116,"PPR冷热水管三通","φ32",100,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[117,"PPR冷热水管三通","φ40",100,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[118,"PPR冷热水管三通","φ50",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[119,"PPR冷热水管三通","φ63",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[120,"PPR冷热水管弯头","φ20",200,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[121,"PPR冷热水管弯头","φ25",200,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[122,"PPR冷热水管弯头","φ32",200,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[123,"PPR冷热水管弯头","φ40",100,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[124,"PPR冷热水管弯头","φ50",100,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[125,"PPR冷热水管弯头","φ63",100,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[126,"PPR冷热水管内牙直通","φ20",100,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[127,"PPR冷热水管内牙直通","φ25",100,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[128,"PPR冷热水管内牙直通","φ32",100,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[129,"PPR冷热水管内牙直通","φ40",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[130,"PPR冷热水管内牙直通","φ50",30,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[131,"PPR冷热水管内牙直通","φ63",30,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[132,"PPR冷热水管内牙弯","φ20",100,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[133,"PPR冷热水管内牙弯","φ25",100,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[134,"PPR冷热水管内牙弯","φ32",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[135,"PPR冷热水管水阀","φ20",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[136,"PPR冷热水管水阀","φ25",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[137,"PPR冷热水管水阀","φ32",50,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[138,"PPR冷热水管水阀","φ40",20,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[139,"PPR冷热水管水阀","φ50",20,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[140,"PPR冷热水管水阀","φ63",20,"个",null,null,"雄塑、五一、联塑"]
[141,"PPR冷热水管阀芯","φ25",50,"个",null,null,"五一"]
[142,"PPR冷热水管阀芯","φ32",50,"个",null,null,"五一"]
[143,"PPR冷热水管阀芯","φ40",40,"个",null,null,"五一"]
[144,"PPR冷热水管阀芯","φ50",20,"个",null,null,"五一"]
[145,"不锈钢内接","φ15",500,"个",null,null,"海利304"]
[146,"铁三通","φ15",200,"个"]
[147,"生料带","20米/卷",200,"个"]
[148,"插座（明装）","五孔",200,"个",null,null,"松可、曼科"]
[149,"插座（明装）","拾孔",200,"个",null,null,"松可、曼科"]
[150,"插座（明装）","拾肆孔",200,"个",null,null,"松可、曼科"]
[151,"明装开关","一位开关",200,"个",null,null,"松可、曼科"]
[152,"明装开关","二位开关",200,"个",null,null,"松可、曼科"]
[153,"明装开关","三位开关",100,"个",null,null,"松可、曼科"]
[154,"暗装开关","一位开关",200,"个",null,null,"松可、曼科"]
[155,"暗装开关","二位开关",100,"个",null,null,"松可、曼科"]
[156,"暗装开关","三位开关",50,"个",null,null,"松可、曼科"]
[157,"插座（暗装）","五孔",200,"个",null,null,"松可、曼科"]
[158,"电子镇流器","20W/中间",100,"个",null,null,"松可、曼科"]
[159,"电子镇流器","30W/中间",100,"个",null,null,"松可、曼科"]
[160,"电子镇流器","40W/中间",500,"个",null,null,"松可、曼科"]
[161,"电子镇流器","20W/带线",100,"个",null,null,"松可、曼科"]
[162,"电子镇流器","30W/带线",100,"个",null,null,"松可、曼科"]
[163,"电子镇流器","40W/带线",300,"个",null,null,"松可、曼科"]
[164,"超簿电子镇流器","20W",100,"个",null,null,"松可、曼科"]
[165,"超簿电子镇流器","30W",100,"个",null,null,"松可、曼科"]
[166,"超簿电子镇流器","40W",500,"个",null,null,"松可、曼科"]
[167,"超起辉器","40W",200,"个",null,null,"飞利浦"]
[168,"电感镇流器","40W",100,"个",null,null,"松可、曼科"]
[169,"环形灯镇流器","22W",500,"个"]
[170,"环形灯镇流器","32W",200,"个"]
[171,"环形吸顶灯管","22W",500,"个"]
[172,"环形吸顶灯管","32W",200,"个"]
[173,"日光灯","20W",100,"支",null,null,"电工"]
[174,"日光灯","30W",100,"支",null,null,"电工"]
[175,"日光灯","40W",1000,"支",null,null,"电工"]
[176,"节能灯","11W/2U罗口",500,"支",null,null,"松可、曼科"]
[177,"节能灯","13W/2U罗口",1000,"支",null,null,"松可、曼科"]
[178,"节能灯","15W/2U罗口",1000,"支",null,null,"松可、曼科"]
[179,"节能灯","24W/2U罗口",100,"支",null,null,"松可、曼科"]
[180,"节能灯","36W/2U罗口",100,"支",null,null,"松可、曼科"]
[181,"合金龙头","φ15",500,"个",null,null,"三才、申泰"]
[182,"合金龙头芯","φ15",1000,"个",null,null,"三才、申泰"]
[183,"洗手盆水龙头","φ25/高杆",50,"个",null,null,"桂花"]
[184,"延时冲水阀","φ25",150,"个",null,null,"桂花"]
[185,"快开阀","φ15",500,"个",null,null,"申泰"]
[186,"漏电开关","1P/20A",100,"个",null,null,"德力西"]
[187,"漏电开关","1P/32A",100,"个",null,null,"德力西"]
[188,"漏电开关","1P/40A",500,"个",null,null,"德力西"]
[189,"漏电开关","1P/63A",50,"个",null,null,"德力西"]
[190,"漏电开关","2P/20A",50,"个",null,null,"德力西"]
[191,"漏电开关","2P/32A",50,"个",null,null,"德力西"]
[192,"漏电开关","2P/40A",50,"个",null,null,"德力西"]
[193,"漏电开关","2P/63A",50,"个",null,null,"德力西"]
[194,"空气开关","轧道3P/20A",30,"个",null,null,"德力西"]
[195,"空气开关","轧道3P/32A",30,"个",null,null,"德力西"]
[196,"空气开关","轧道3P/40A",30,"个",null,null,"德力西"]
[197,"空气开关","轧道3P/63A",30,"个",null,null,"德力西"]
[198,"空气开关","轧道3P/100A",20,"个",null,null,"德力西"]
[199,"交流接触器","CJ*2S3210M",50,"个",null,null,"德力西"]
[200,"时控开关","KG316T220QX",30,"个",null,null,"德力西"]
[201,"排气扇","抽风机墙壁式/6寸",20,"个",null,null,"金羚"]
[202,"排气扇","抽风机墙壁式/7寸",20,"个",null,null,"金羚"]
[203,"排气扇","卫生间玻璃窗/6寸",20,"个",null,null,"金羚"]
[204,"排气扇","百叶窗排气扇/8寸",20,"个",null,null,"金羚"]
[205,"排气扇","百叶窗排气扇/10寸",20,"个",null,null,"金羚"]
[206,"PVC线槽",100,20,"条",null,null,"金羚"]
[207,"PVC线槽",75,100,"条",null,null,"西溪、雄塑"]
[208,"PVC线槽",63,100,"条",null,null,"西溪、雄塑"]
[209,"PVC线槽",39,300,"条",null,null,"西溪、雄塑"]
[210,"PVC线槽",24,300,"条",null,null,"西溪、雄塑"]
[211,"PVC给水胶水",null,20,"罐"]
[212,"PVC排水胶水",null,20,"罐"]
[213,"膨胀钉",6,600,"个"]
[214,"膨胀钉",8,600,"个"]
[215,"膨胀钉",10,200,"个"]
[216,"膨胀钉",12,200,"个"]
[217,"膨胀钉",14,200,"个"]
[218,"膨胀钩",6,200,"个"]
[219,"膨胀钩",8,200,"个"]
[220,"膨胀钩",10,200,"个"]
[221,"膨胀钩",12,200,"个"]
[222,"膨胀钩",14,200,"个"]
[223,"不锈膨胀钉","6*80",500,"支"]
[224,"花洒头",null,1000,"个"]
[225,"花洒软管",null,1000,"个"]
[226,"水箱配件",null,100,"套"]
[227,"冷热水阀",null,100,"个",null,null,"夏龙"]
[228,"LED灯","50W",20,"套"]
[229,"LED灯","100W",20,"套"]
[230,"电工胶布",20,300,"卷",null,null,"永乐"]
[231,"单相电表","5-20A",30,"只",null,null,"德西力"]
[232,"高压管","40CM",100,"条",null,null,"广亚"]
[233,"高压管","50CM",100,"条",null,null,"广亚"]
[234,"高压管","60CM",100,"条",null,null,"广亚"]
[235,"高压管","100CM",50,"条",null,null,"广亚"]
[236,"铜线耳","16m²",30,"个"]
[237,"铜线耳","25m²",30,"个"]
[238,"铜线耳","35m²",30,"个"]
[239,"铜线耳","50m²",30,"个"]
[240,"铜线耳","75m²",30,"个"]
[241,"铜铝线耳","36m²",50,"个"]
[242,"铜铝线耳","50m²",50,"个"]
[243,"铜铝线耳","70m²",50,"个"]
[244,"铜铝线耳","95m²",50,"个"]
[245,"铜铝线耳","120m²",50,"个"]
[246,"铜铝线耳","150m²",50,"个"]
[247,"平底罗口灯头",null,200,"个"]
[248,"罗口带线灯头",null,200,"个"]
[249,"自攻钉","4*3",10,"盒"]
[250,"自攻钉","4*4",10,"盒"]
[251,"自攻钉","4*5",10,"盒"]
[252,"暗装调速风扇开关",null,200,"个"]
[253,"明装调速风扇开关",null,50,"个"]
[254,"安全出口指示牌",null,100,"块"]
[255,"应急灯",null,100,"个"]
[256,"冲击钻","960W-1500W，两用",2,"把",null,null,"东成"]
[257,"麻花钻头",4,20,"支"]
[258,"麻花钻头",4.5,20,"支"]
[259,"麻花钻头",5,20,"支"]
[260,"麻花钻头",6,20,"支"]
[261,"麻花钻头",8,20,"支"]
[262,"麻花钻头",10,20,"支"]
[263,"麻花钻头",12,20,"支"]
[264,"水龙头手柄","合金",2000,"个"]
["合计"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}